Муниципальное автономное учреждение

городского округа Тольятти

«Архитектура и градостроительство»

Проект планировки

территории квартала 11-а

Автозаводского района

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка

965-дг/5.1

Директор                                                                              С.Л. Азанов

Главный инженер                                                                Б.А. Поверин

2010

1. Введение

Проект планировки территории квартала 11-а Автозаводского района разработан Муниципальным автономным учреждением «Архитектура и градостроительство» в соответствии с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2009 г.  №2906-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий в области застройки территорий городского округа Тольятти, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годы», а также в соответствии Муниципальным контрактом от 01.06.2010 г. №965-дг/5.1 на выполнение данной работы.

Проект разработан с целью упорядочения планировочной организации и функционального использования территории квартала в соответствии с документами территориального планирования городского округа.

2. Расположение квартала в планировочной структуре Автозаводского района

Квартал 11-а расположен в крайней юго-восточной части селитебной зоны Автозаводского района. Территория квартала ограничена красными линиями проспекта Степана Разина, Приморского бульвара, улиц Спортивной и Маршала Жукова. По другую сторону перечисленных магистралей расположены:

- с севера и запада — жилая застройка кварталов 11 и 8;

- с юга — проектируемая комплексная жилая застройка;

- с востока — профилакторий «Прилесье», лыжная база и лес.

Относительно большинства кварталов Автозаводского района 11-а квартал расположен в более благоприятных природно-экологических условиях, но наиболее удален от основных мест приложения труда населения Автозаводского района, которыми являются Волжский автозавод и предприятия промышленно-коммунальной зоны района.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти квартал 11-а находится в двух градостроительных зонах: Ц-3Н (зона объектов учебного и научного назначения) и Ж-4 (зона застройки многоквартирными жилыми домами 5-35 этажей).

Площадь проектируемой территории в красных линиях ограничивающих ее магистралей составляет 32,21 га.

3. Использование территории в период подготовки проекта планировки

Первоначальными документами территориального планирования и планировки территорий Автозаводского района на всей территории квартала предусматривалось размещение Детского центра с соответствующими объектами городского и районного значения. Принятые в этих документах градостроительные решения, касающиеся проектируемой территории, были частично реализованы. Так, за период 1980-х и начала 1990-х годов были построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- детский кинотеатр, в настоящее время драматический театр «Колесо» (поз.1);

- музыкальная академическая гимназия (поз.2);

- дворец детского и юношеского творчества (поз.21);

- школа-интернат для слабовидящих детей (поз.16).

Кроме того, возведены строительные конструкции здания межшкольного комбината профориентации (поз.18), находящегося в состоянии незавершенного строительства.

Позже в застройку северной части территории квартала активно включились два 10-этажных жилых дома с торговыми и офисными помещениями на первых этажах (поз.6, поз.8), а также два 14-этажных односекционных жилых дома (поз.11, поз.13) и два 10-этажных  односекционных жилых дома (поз.14, поз.15), образовав собою жилую зону.      В нее, кроме названных жилых домов, вошли два здания социально-культурного назначения (поз.5, поз.7), центральный тепловой пункт (поз.9), две трансформаторные подстанции (поз.10, поз.12) и подземная автостоянка жилого дома поз.8.

Кроме перечисленных объектов в северной части квартала построен Храм Новоапостольской церкви (поз.2) и отведен земельный участок под строительство Дома для приема гостей общественной организации «Лига азербайджанцев» (поз.4).

В период подготовки данного проекта с западной стороны центральной части квартала, по улице Степана Разина, начато строительство крытого рынка (поз.19), а в южной части, на пересечении улиц Спортивной и Маршала Жукова не было завершено строительство спортивно-оздоровительно-досугового центра (поз.22).

Экспликация земельных участков, зданий и сооружений в период подготовки проекта планировки приведена в табл.1.

Экспликация земельных участков, зданий и сооружений

в период подготовки проекта планировки

Таблица 1

| № на плане | Наименование | Площадь земельного участка, кв. м | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Драматический театр «Колесо» | 5595 | МУИ ДТ «Колесо» |
| 2 | Храм Новоапостольской церкви | 2291 | Уральский центр Новоапостольской церкви |
| 3 | Музыкальная академическая гимназия | 25655 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4» |
| 4 | Дом приема гостей | 2891 | Общественная организация «Лига азербайджанцев» |
| 5 | Здание социально-культурного назначения | 2177 | ООО Торговая компания «Ронто» |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 13413 | Мэрия г.о. Тольятти |
| 7 | Здание социально-культурного назначения | 1371 | ЗАО «Тольяттистройзаказчик» |
| 8 | Многоквартирный жилой дом и подземная автостоянка | 6821 | ЗАО «Тольяттистройзаказчик» |
| 9 | Центральный тепловой пункт | 1140 | ЗАО «Тольяттистройзаказчик» |
| 10 | Трансформаторная подстанция | 614 | ОАО «Электросеть» |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 2346 | ООО «Инком Центр» |
| 12 | Трансформаторная подстанция | 46 | ОАО «Электросеть» |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 2628 | ООО «Инком Центр» |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | 2337 | ООО «Инком Центр» |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 2460 | ООО «Инком Центр» |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 16 | Школа-интернат для слабовидящих детей | 29627 | МСОУ «Обще образовательная школа-интернат №4» |
| 17 | Круглосуточная открытая автостоянка | 2142 | ООО Многоотраслевые технологии «АВТО» |
| 18 | Межшкольный комбинат профориентации на 1000 мест | 32474 | ОАО «АвтоВАЗ» |
| 19 | Крытый рынок | 31213 | ООО «Эксперт-М» |
| 20 | Круглосуточная открытая автостоянка | 8065 | Аренда |
| 21 | Дворец детского и юношеского творчества | 65315 | Мэрия г.о. Тольятти |
| 22 | Спортивно-оздоровительно-досуговый центр | 4029 | ООО ПО «СофТекс» |

В результате строительства перечисленных выше объектов сформировались следующие зоны функционального использования территорий квартала:

-   зона жилой застройки, в которую вошли земельные участки жилых домов (поз.6; 8; 11; 13; 14; 15), учреждений и предприятий обслуживания населения внутриквартального значения (поз.5; 7) и объектов их инженерной инфраструктуры (поз.9; 10; 12). Площадь территории 35299 кв.м (3,53 га);

- зона специализированных и внешкольных учреждений образования городского и районного значения с земельными участками музыкальной академической гимназии (поз.3), школы-интерната для слабовидящих детей (поз.16), межшкольного комбината профориентации (поз.18), дворца детского и юношеского творчества (поз.21). Площадь территории 153071 кв.м (15,31 га);

- зона учреждений культуры, религии и организации досуга городского и районного значения с земельными участками драматического театра «Колесо» (поз.1), Храма Новоапостольской церкви (поз.2), Дома приема гостей (поз.4), спортивно-оздоровительно-досугового центра (поз.22). Площадь территории 14806 кв.м (1,48 га);

- зона предприятий торговли городского и районного значения, которая представлена строящимся крытым рынком (поз.19). Площадь территории 31213 кв.м   (3,12 га).

Баланс использования территории квартала по функциональным зонам, сложившимся на период подготовки проекта планировки, приведен в табл.2.

Баланс

использования территории квартала в период подготовки

проекта планировки

Таблица 2

| № п.п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона жилой застройки | 3,53 | 10,96 |
| 2 | Зона специализированных и внешкольных учреждений образования городского и районного значения | 15,31 | 47,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Зона учреждений культуры, религии и организации досуга городского и районного значения | 1,48 | 4,59 |
| 4 | Зона предприятий торговли городского и районного значения | 3,12 | 9,69 |
| 5 | Свободная от застройки территория | 8,77 | 27,23 |
|  | Всего | 32,21 | 100,00 |

Приведенные в табл.2 данные показывают, что в период подготовки проекта планировки почти половина территории квартала (47,53%) занята специализированными и внешкольными учреждениями образования городского и районного значения; около 11%  используется под жилую застройку; около 10% - под размещение предприятий торговли городского и районного значения (крытый рынок);    почти 5% - под размещение учреждений культуры, религии и организации досуга. Более чем четвертая часть территории квартала (27,23%) свободна от застройки.

4. Зоны с особыми условиями использования территорий

К зонам с особыми условиями использования территорий относится санитарно-защитная зона рынка, граница которой согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  очерчивается на расстоянии 50 м от границы его земельного участка.

Согласно п.5.1 СанПиН в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территорий квартала. Проектное решение.

Формирование проектного решения в части планировочной организации и функционального использования свободной от застройки территории продиктовано следующими факторами:

- наличие крупного объекта незавершенного строительства (здание и земельный участок межшкольного комбината профориентации ОАО «АвтоВАЗ»);

- состояние сложившейся жилой застройки квартала в обеспеченности населения учреждениями и предприятиями обслуживания.

В связи с неопределенностью в отношении дальнейшего использования незавершенного строительством здания межшкольного комбината профориентации проектом предложено два варианта архитектурно-планировочной организации и функционального использования свободных от застройки территорий квартала:

- вариант 1 (основной). С сохранением и реконструкцией здания под новое функциональное наполнение;

- вариант 2. С разборкой строительных конструкций здания и размещением на освободившемся земельном участке группы жилых домов и объектов обслуживания населения внутриквартального значения.

5.1. Вариант 1.

5.1.1. Незавершенное строительство межшкольного комбината профориентации.

Строительство здания межшкольного комбината профориентации осуществлялось по разработанному в 1987 году ЦНИИЭП учебных зданий проекту.

Основная, разноэтажная (1-2-3-4 этажа), часть здания решена по связевой схеме в сборных железобетонных конструкциях серии 1.020-1/83 с системой кирпичных стен, продольных  и поперечных диафрагм жесткости. Высота этажа от пола до пола 3,3 м. Одноэтажный блок мастерских, состоящий из четырех пролетов, решен в рамной системе с покрытием по 18-метровыми железобетонным балкам. Высота его до низа балок покрытия 4,2 м. Общая площадь здания составляет 15,0 тыс. кв.м.

Строительство было начато в 1988 и остановлено в 1996 году в связи с отсутствием финансирования. Консервация незавершенного строительством объекта не производилась. В этой связи необходимо провести детальное обследование состояния строительных конструкций и по его результатам принять решение о дальнейшем использовании здания.

Градостроительные регламенты, размеры земельного участка и объемно-планировочные характеристики здания позволяют после соответствующей реконструкции разместить в нем следующие объекты:

- учебное заведение среднего специального или профессионально-технического образования;

- крупное учреждение внешкольного образования;

- филиал или факультет высшего учебного заведения;

- научные, проектные и конструкторские организации;

- крупное учреждение здравоохранения;

- универсальный физкультурно-оздоровительный и развлекательный комплекс;

- комплекс предприятий торговли, общественного питания, социально-культурного и бытового обслуживания населения;

- офисы фирм, административные и кредитно-финансовые учреждения.

Возможны иные допустимые сочетания приведенных видов функционального использования, а также и реконструкция здания под жилой дом со встроенным детским садом.

5.1.2.Расчетная численность населения.

Жилая застройка квартала сложилась из пяти 10-14-этажных жилых домов (поз.6;8;11;13;14;15), зданий социально-культурного назначения (поз.5;7) и объектов  инженерной инфраструктуры (поз.9;10;12). Жилищный фонд ее составляет 54,39 тыс. кв.м общей площади квартир. Расчетная численность населения при норме жилищной обеспеченности 23 кв.м общей площади на одного человека  составляет 2365 чел.

5.1.3. Учреждения и предприятия обслуживания населения

внутриквартального значения.

В период подготовки проекта планировки на первом этаже жилого дома поз.6 располагался магазин продовольственных товаров с торговой площадью 110 кв.м; магазин «Ткани» с торговой площадью 70 кв.м; предприятие телефонной связи и интернет; туристическая фирма; контора адвоката; центр здоровья (массаж). На первом этаже жилого дома поз.8 располагались: стоматологический кабинет, офисы фирм, неврологическая клиника, парикмахерская. Отдельные нежилые помещения первых этажей этих домов, а также здание социально-культурного назначения поз.7 выставлены их собственниками на продажу и в аренду. Здание социально-культурного назначения поз.5 занимает крупный специализированный магазин спортивных товаров.

Обеспеченность населения квартала учреждениями и предприятиями обслуживания и расчет нормативной потребности в них, согласно СНиП 2.07.01-89*, приведены в табл.3.

Расчет

учреждений и предприятий обслуживания населения квартала. Вариант 1.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 тыс.чел. | Требуется по расчету | Имеется в квартале | Принято в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 106 | - | 110 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 160 | 378 | - | 380 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 38 | 38 | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4 | Аптека | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 5 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м общей площади на 1 ребенка до1 года | 0,3 | 10 | - | 10 |
| 6 | Офис врача общей практики | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м общей площади | 70-80 | 190 | - | 190 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Помещения для культурно-массовой работы и любительской деятельности | кв.м площади пола | 50-60 | 142 | - | 142 |
| 9 | Клубы | посетитель. место | 80 | 189 | - | 189 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Кинотеатры (кинозалы) | место | 25-35 | 80 | - | 80 |
| 11 | Библиотека | тыс.ед.хран. Читат. место | 4 2 | 9,46 5 | - | 9,46 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 12 | Магазины в том числе: - продовольственных товаров - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 100 70 30 | 236 166 70 | 1816 110 1706 | 56 56 - |
| 13 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 24-40 | 70 | 70 строится | - |
| 14 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 19 | - | 19 |
| 15 | Магазины кулинарии | кв.м торг. площ. | 3 | 7 | - | 7 |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 5 | - | 5 |
| 17 | Предприятия коммунального обслуживания: - приемный пункт прачечной - приемный пункт химчистки - баня | кг белья в смену кг вещей в смену место | 10 4 5 | 24 10 12 | - - - | 24 10 12 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 18 | Почтовое отделение, отделение связи | объект | 1 на 2-9 тыс. чел | 1 | 1 телефон | 1 почта |
| 19 | Отделения банков | операц. место | 1 на 2-3 тыс. чел | 1 | - | 1 |
| 20 | Опорный пункт правопорядка | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 21 | ТОС | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 22 | Парикмахерская | объект | не нормируется | 1 | 1 | - |
| 23 | Ателье пошива и ремонта | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 24 | Жилищно-экспл. организации | объект | 1 на мкр с населением до 20 тыс.чел. | 1 | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 на мкр с населением до 20 тыс.чел. | 1 | - | 1 |

Выполненный расчет свидетельствует о том, что нормативная потребность населения квартала в учреждениях и предприятиях обслуживания почти полностью не обеспечивается их наличием, за исключением лишь внешкольных учреждений, магазинов непродовольственных товаров, парикмахерской и отделения телефонной связи.

5.1.4. Учреждения общего образования и дошкольного воспитания.

В соответствии с действующим генеральным планом в расчетах приняты следующие нормы обеспеченности населения учреждениями общего образования и дошкольного воспитания на 1 тыс. жителей:

- общеобразовательные школы — 160 учащихся;

- детские дошкольные учреждения — 45 мест.

При расчетной численности населения 2,365 тыс.чел. в квартале требуется разместить общеобразовательную школу на 380 учащихся и детский сад на 110 мест.

Согласно Приложению 7 СНиП 2.07.01-89*  нормы площади земельных участков учреждений составляют:

- общеобразовательная школа — 50 кв.м на 1 учащегося;

- детский сад — 35 кв.м на 1 место.

Отсюда требуемая площадь земельных участков:

- общеобразовательной школы — 19000 кв.м (1,9 га);

- детского сада — 3850 кв.м (0,385 га).

5.1.5. Места для постоянного хранения индивидуальных транспортных средств

Согласно п.6.3; п.6.34 СНиП 2.07.01-89* при уровне автомобилизации на расчетный срок 200-250 автомобилей на 1 тыс. чел. на территории жилых микрорайонов следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 25 машино-мест на 1 тыс. жителей.

Проектом изменений в генеральный план городского округа на расчетный срок до 2025 г. предусматривается повышение уровня автомобилизации до 400 автомобилей на 1 тыс. чел. Следовательно нормативный показатель обеспеченности населения местами для хранения автомобилей в подземных гаражах требует увеличения до 50 машино-мест на 1 тыс. жителей и нормативная потребность в них населения квартала при этом составит 119 машино-мест.

На участке жилого дома поз.8 имеется подземная автостоянка манежного типа на 100 машино-мест, которая не обеспечивает нормативную потребность. В этой связи проектом предусматривается подземная автостоянка на 250 машино-мест в здании учреждений и предприятий обслуживания населения квартала (поз. 25). При этом общее их количество в квартале составит 350 машино-мест, а на 1 тыс. жителей — 148 машино-мест.

5.1.6. Размещение учреждений и предприятий обслуживания населения внутриквартального значения.

Проектной документацией на строительство жилых домов поз.6;8 предусмотрено размещение на их первых этажах торговых и офисных помещений общей площадью 2,1 тыс. кв.м, а также два 3-этажных здания социально-культурного назначения поз.5;7 общей площадью 3,8 тыс. кв.м. Этих площадей было бы достаточно для размещения на них учреждений и предприятий обслуживания населения квартала согласно всему представленному выше нормативному перечню, за исключением, конечно, учреждений общего образования и дошкольного воспитания. Однако, как показало обследование, из нормативного перечня в них присутствуют лишь магазины, парикмахерская и отделение телефонной связи.

В этой связи проектом планировки все недостающие учреждения и предприятия  обслуживания населения квартала предлагается разместить на свободной от застройки территории, а именно:

- южнее земельного участка незавершенного строительством межшкольного комбината профориентации — участки общеобразовательной школы (поз.24) площадью 1.9 га и детского сада (поз. 23) площадью 0,38 га;

- с западной стороны участка комбината — земельный участок площадью 0,41 га для здания с подземным гаражом на 250 машино-мест (поз. 25), в надземной части которого разместить требуемые по расчету учреждения и предприятия:

- раздаточный пункт молочной кухни;

- офис врача общей практики;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;

- помещения для культурно-массовой работы и любительской деятельности;

- клуб;

- кинозал;

- библиотека;

- магазин продовольственных товаров;

- предприятие общественного питания;

- магазин кулинарии;

- предприятие бытового обслуживания;

- приемные пункты химчистки и прачечной;

- почтовое отделение;

- отделение банка;

- опорный пункт правопорядка;

- ателье пошива и ремонта;

- жилищно-эксплуатационная организация;

- пункт приема вторичного сырья.

Экспликация проектируемых зданий и их земельных участков приведена в табл.4.

Таблица 4

| Номер на плане | Наименование | Площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | Детский сад на 110 мест | 3850 |
| 24 | Общеобразовательная школа на 380 учащихся | 19000 |
| 25 | Здание учреждений и предприятий обслуживания населения квартала с подземной автостоянкой | 4092 |
| 26 | Сквер семейного отдыха | 29839 |

5.1.7. Территории общего пользования.

Границы находящихся в пределах квартала территорий общего пользования обозначены планируемыми красными линиями. На этих территориях располагаются внутриквартальные проезды, тротуары, инженерные коммуникации и другие линейные объекты. В широкой части территорий общего пользования, расположенной  севернее земельного участка Дворца детского и юношеского творчества (поз.21), предлагается разместить сквер семейного отдыха (поз.26).

Площадь территорий общего пользования составляет 5,85 га, в том числе сквер семейного отдыха 2,98 га.

5.1.8. Организация движения транспорта и пешеходов.

Для обеспечения подъезда автотранспорта к расположенным в квартале объектам, проектом предусматривается устройство на свободной от застройки территории двух внутриквартальных проездов шириной 5,5 м:

- сквозной проезд от улицы Маршала Жукова и проспекта Степана Разина - с южной стороны участков музыкальной академической гимназии, школы-интерната для слабовидящих детей и сложившейся жилой застройки. Проезд предназначен для подъезда автомобилей к школе-интернату для слабовидящих детей, распределительному пункту 10 кВ, а также для проезда жителей квартала к крытому рынку и к зданию учреждений и предприятий обслуживания населения квартала с подземной автостоянкой;

- проезд от улицы Маршала Жукова к участкам планируемого размещения детского сада, общеобразовательной школы, здания учреждений и предприятий обслуживания населения квартала с подземной автостоянкой.

Для организации пешеходного движения проектом предусматривается внутриквартальная система тротуаров, располагаемых вдоль внутриквартальных проездов и вокруг территории крытого рынка, которая обеспечивает подход к остановкам общественного транспорта и всем существующим и планируемым объектам.

Кроме того в части организации движения транспорта и пешеходов проектом предлагается устройство следующих элементов прилегающих к кварталу магистральных улиц:

- правоповоротный съезд радиусом 120,0 м с западного направления движения автотранспорта по улице Спортивной на проспект Степана Разина с изменением положения красных линий;

- местный проезд по восточной стороне проспекта Степана Разина;

- пешеходный тротуар по западной стороне улицы Маршала Жукова, с переносом красной линии на 6,0 м в сторону квартала.

5.1.9. Баланс использования территорий квартала.

Изменение положения красных линий улиц Маршала Жукова, Спортивной и проспекта Степана Разина повлекло за собой и изменение площади территории квартала, уменьшив ее до 31,99 га. Баланс использования территорий квартала по варианту 1 приведен в табл. 5.

Баланс

использования территорий квартала. Вариант 1.

Таблица 5

| № п.п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона жилой застройки | 6,23 | 19,47 |
| 2 | Зона специализированных и внешкольных учреждений образования городского и районного значения | 15,31 | 47,86 |
| 3 | Зона учреждений культуры, религии и организации досуга городского и районного значения | 1,48 | 4,63 |
| 4 | Зона предприятий торговли городского и районного значения | 3,12 | 9,75 |
| 5 | Территории общего пользования | 5,85 | 18,29 |
|  | Всего | 31,99 | 100,00 |

В сравнении с балансом использования территорий квартала в период подготовки проекта планировки (табл.2) возросла на 8,51% доля зоны жилой застройки. Это вызвано включением в ее состав планируемых земельных участков общеобразовательной школы, детского сада и здания учреждений и предприятий обслуживания населения квартала, что  уменьшило долю территорий общего пользования с 27,23 % до 18,29%.

Небольшое увеличение долей остальных функциональных зон вызвано уменьшением территории квартала в связи с переносом красных линий ограничивающих его магистральных улиц.

5.1.10. Основные технико-экономические показатели

проекта планировки территории квартала 11-а. Вариант 1.

Таблица 6

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
|  | Площадь проектируемой территории, всего: в том числе территории: | га | 32,21 | 31,99 |
|  | Жилых зон | га | 3,54 | 6,23 |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения городского и районного значения | га | 19,91 | 19,91 |
|  | Территорий общего пользования | га | 8,76 | 5,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Население |
|  | Численность населения | тыс. чел | 2,37 | 2,37 |
|  | Плотность населения (жилой зоны) | чел/га | 668 | 380 |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади квартир | 54,39 | 54,39 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. кв.м общей площади квартир | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внутриквартального значения |
|  | Детские дошкольные учреждения — всего/1000 чел. | мест | - | 110 45 |
|  | Общеобразовательные школы — всего/1000чел. | мест | - | 380 160 |
|  | Аптеки | объект | - | 1 |
|  | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м общей площади на 1 ребенка до1 года | - | 10 |
|  | Предприятия розничной торговли — всего/1000 чел. | кв.м торговой площади | 1816 767,9 | 1872 791,5 |
|  | Предприятия общественного питания — всего/1000 чел. | мест | - | 19 8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания — всего/1000 чел. | мест | - | 5 2 |
|  | Учреждения культуры и искусства — всего/1000 чел. | мест | - | 274 116 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения — всего/1000 чел. | кв.м общей площади | - | 190 80 |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | - | 2 |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | объект | 2 | 7 |
|  | Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей — всего/1000 чел. | машино-мест | 100 42 | 350 148 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
|  | Протяженность основных внутриквартальных проездов | км | - | 0,72 |

5.2. Вариант 2.

При сохранении и реконструкции для дальнейшего использования незавершенного строительством здания учебного комбината профориентации, как это принято в основном варианте планировочной организации территории, его земельный участок разрывает зону жилой застройки на две отдельные части, удаленные одна от другой на расстояние 300 м. В одной из них располагаются жилые дома, в другой — учреждения и предприятия обслуживания их населения. При этом основная часть жилых домов, за исключением поз.13;14;15, находятся за пределами радиуса обслуживания планируемого детского сада, который, согласно п.5.4* СНиП 2.07.01-89*, должен составлять 300 м.

В этой связи в составе проекта планировки предлагается один из возможных вариантов архитектурно-планировочного решения застройки территории квартала, предусматривающих разборку возведенных конструкций незавершенного строительством здания учебного комбината профориентации и размещение на освободившемся земельном участке группы жилых домов и объектов обслуживания населения внутриквартального значения.

5.2.1. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

В восточной части освободившегося земельного участка, по улице Маршала Жукова, предлагается разместить группу из трех односекционных жилых домов высотой до 22-х этажей с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой (поз.18). Западнее жилых домов, в глубине квартала, размещаются следующие объекты:

- общеобразовательная школа (поз.24);

- детский сад (поз.23);

- здание учреждений и предприятий обслуживания населения квартала (поз.25).

В юго-западной части квартала, севернее Дворца детского и юношеского творчества, предлагается разместить Православный Храм (поз.27).

Экспликация предлагаемых к размещению зданий и их земельных участков приведена в табл.7.

Таблица 7

| № на плане | Наименование | Площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18 | Группа жилых домов с подземной автостоянкой | 11873 |
| 23 | Детский сад на 146 мест | 5098 |
| 24 | Общеобразовательная школа на 518 учащихся | 25888 |
| 25 | Здание учреждений и предприятий обслуживания населения квартала | 4822 |
| 1 | 2 | 3 |
| 26 | Сквер семейного отдыха | 39089 |
| 27 | Православный Храм | 3891 |

5.2.2. Расчетная численность населения.

Жилищный фонд предлагаемых к размещению жилых домов составляет 20,0 тыс. кв.м общей площади квартир. Расчетная численность их населения при норме жилищной обеспеченности 23 кв.м общей площади квартир на одного человека  составляет 870 чел., а численность всего населения квартала, вместе с жителями существующих домов, — 3235 чел.

5.2.3. Учреждения общего образования и дошкольного воспитания

Согласно принятым нормам обеспеченности населения учреждениями общего образования и дошкольного воспитания на 1 тыс. жителей (см. вариант 1) и  при  расчетной численности населения 3,235 тыс.чел. в квартале требуется разместить общеобразовательную школу на 518 учащихся и детский сад на 146 мест с земельными участками площадью 2,59 га и 0,51 га соответственно.

5.2.4. Учреждения и предприятия обслуживания населения квартала.

Расчет нормативной потребности населения квартала в учреждениях и предприятиях обслуживания приведен в табл.8, а размещение их предусматривается в здании поз.25 и на первых этажах жилых домов поз.18.

Расчет

учреждений и предприятий обслуживания населения

квартала 11-а Автозаводского района. Вариант 2.

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 тыс.чел. | Требуется по расчету | Имеется в квартале | Принято в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 146 | - | 146 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 160 | 518 | - | 518 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 39 | 39 | 39 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4 | Аптека | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 5 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м общей площади на 1 ребенка до1 года | 0,3 | 12 | - | 12 |
| 6 | Офис врача общей практики | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м общей площади | 70-80 | 260 | - | 260 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Помещения для культурно-массовой работы и любительской деятельности | кв.м площади пола | 50-60 | 195 | - | 195 |
| 9 | Клубы | посетитель. место | 80 | 260 | - | 260 |
| 10 | Кинотеатры (кинозалы) | место | 25-35 | 115 | - | 115 |
| 11 | Библиотека | тыс.ед.хран. Читат. место | 4 2 | 12,9 6 | - - | 12,9 6 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 12 | Магазины в том числе: - продовольственных товаров - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 100 70 30 | 236 227 97 | 1816 110 1706 | 1933 117 - |
| 13 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 24-40 | 97 | 97 строится | - |
| 14 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 26 | - | 26 |
| 15 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | 3 | 10 | - | 10 |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 7 | - | 7 |
| 17 | Предприятия коммунального обслуживания: - приемный пункт прачечной - приемный пункт химчистки - баня | кг белья в смену кг вещей в смену место | 10 4 5 | 33 13 17 | - - - | 33 13 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 18 | Почтовое отделение, отделение связи | объект | 1 на 2-9 тыс. чел | 1 | 1 телефон | 1 почта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Отделения банков | операц. место | 1 на 2-3 тыс. чел | 1 | - | 1 |
| 20 | Опорный пункт правопорядка | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 21 | ТОС | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| 22 | Парикмахерская | объект | не нормируется | 1 | 1 | - |
| 23 | Ателье пошива и ремонта | объект | не нормируется | 1 | - | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 24 | Жилищно-экспл. организации | объект | 1 на мкр с населением до 20 тыс.чел. | 1 | - | 1 |
| 25 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 на мкр с населением до 20 тыс.чел. | 1 | - | 1 |

5.2.5.  Места для постоянного хранения индивидуальных транспортных средств.

Для хранения индивидуальных транспортных средств предусматривается  подземная автостоянка группы жилых домов (поз.18) на 850 машино-мест. Общее их количество в квартале составит 950 машино-мест, а на 1 тыс. жителей — 293 места.

5.2.6. Территории общего пользования.

Площадь территорий общего пользования, занимаемых внутриквартальными проездами, тротуарами, инженерными коммуникациями по варианту 2 составляет 6,64 га, в том числе сквер семейного отдыха — 3,91 га.

5.2.7. Основные технико-экономические показатели.

Баланс использования территории квартала и основные технико-экономические показатели проекта планировки по варианту 2 приведены в табл.9, табл.10.

Баланс

использования территории квартала. Вариант 2.

Таблица 9

| № п.п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона жилой застройки | 8,30 | 25,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Зона специализированных и внешкольных учреждений образования городского и районного значения | 12,06 | 37,70 |
| 3 | Зона учреждений культуры, религии и организации досуга городского и районного значения | 1,87 | 5,84 |
| 4 | Зона предприятий торговли городского и районного значения | 3,12 | 9,75 |
| 5 | Территории общего пользования | 6,64 | 20,76 |
|  | Всего | 31,99 | 100 |

Основные технико-экономические показатели

проекта планировки территории квартала 11-а Автозаводского района.

Вариант 2

Таблица 10

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
|  | Площадь проектируемой территории, всего: в том числе территории: | га | 32,21 | 31,99 |
|  | Жилых зон | га | 3,54 | 8,3 |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения городского и районного значения | га | 19,91 | 17,05 |
|  | Территорий общего пользования | га | 8,76 | 6,64 |
| 2 | Население |
|  | Численность населения | тыс. чел | 2,37 | 3,24 |
|  | Плотность населения (жилой зоны) | чел/га | 668 | 390 |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади квартир | 54,39 | 74.42 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 20,03 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внутриквартального значения |
|  | Детские дошкольные учреждения — всего/1000 чел. | мест | - | 146 45 |
|  | Общеобразовательные школы — всего/1000чел. | мест | - | 518 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аптеки | объект | - | 1 |
|  | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м общей площади на 1 ребенка до1 года | - | 12 |
|  | Предприятия розничной торговли — всего/1000 чел. | кв.м торговой площади | 1816 767,9 | 1933 597 |
|  | Предприятия общественного питания — всего/1000 чел. | мест | - | 26 8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания — всего/1000 чел. | мест | - | 7 2 |
|  | Учреждения культуры и искусства — всего/1000 чел. | мест | - | 381 118 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения — всего/1000 чел. | кв.м общей площади | - | 260 80 |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | - | 2 |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | объект | 2 | 7 |
|  | Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей — всего/1000 чел. | машино-мест | 100 42 | 950 293 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
|  | Протяженность основных внутриквартальных проездов | км | - | 0,58 |